## Лист1
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2020г. | [26 empty] | РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2020г. | [28 empty] | РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2020г. | [25 empty] | РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2020г. | [6 empty] | РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2020г.
ГПП (Активная электроэнергия) | [26 empty] | ГПП (Активная электроэнергия) | [28 empty] | ГПП (Активная электроэнергия) | [32 empty] | ТП №1066 (Активная) |  |  | ТП №1599 (Активная) |  |  | ТП №1064 (Активная) |  |  | РП-21
[5 empty] | 110кВ | [83 empty] | Зеленый Бор |  |  | Чернореченское лесничество |  |  | Липецкое лесничество |  |  | Фид.№7
Завод | ЛМУП | Раз- | Время | Трансф. | ВВОД 1 |  |  | ТСН1 | 0 | ВВОД 2 |  |  | ТСН2 | 0 | ВВОД 1 |  |  | ВВОД 2 |  |  | Фид.13с/х |  |  | Фид.14с/х |  |  | Время | Трансф. | ФИД.1 |  |  | ФИД.2 |  |  | ФИД.3 |  |  | ФИД.4 |  |  | ФИД.5 |  |  | ФИД.6 |  |  | ФИД.7 |  |  | ФИД.8 |  |  | ФИД.9 |  |  | Время | Трансф. | ФИД.10 |  |  | ФИД.11 |  |  | ФИД.12 |  |  | ФИД.13 |  |  | ФИД.14 |  |  | ФИД.15 |  |  | ФИД.16 |  |  | ФИД.17 |  |  | ФИД.18 |  |  | ФИД.19 |  |  | Время | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13 |  |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.14 |  |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13
Основная | ЖКХ | ность |  | №1 | 110000 |  |  |  | 0 | 110000 |  |  | 0 | 0 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | №1 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  | 2000 |  |  | 8000 |  |  |  | №2 | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2000
площадка
(с субабон.) |  |  | 0 |  | 1262.04 |  |  |  |  | 1451.24 |  |  | 0 |  | 1313.64 |  |  | 3066.57 |  |  | 1320.59 |  |  | 1458.45 |  |  |  |  | 10260.11 |  |  | 503.56 |  |  | 3690.13 |  |  | 263.41 |  |  | 3.2 |  |  | 42.58 |  |  | 1264.32 |  |  | 8.24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 123.84 |  |  | 0 |  |  | 234.64 |  |  | 7853.54 |  |  | 6657.42 |  |  | 1094.21 |  |  | 1253.31 |  |  | 297.62 |  |  | 4392.84 |  |  | 346.41 |  |  |  | 1942 |  |  | 40936 |  |  | 54.62 |  |  | 3609 | 0 | 0
94 | 1591.5 | 0 | 1 | 0 | 1262.047 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1451.248 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1313.7 | 0.06 | 720 | 3066.64 | 0.07 | 840 | 1320.621 | 0.031 | 46.5 | 1458.458 | 0.008 | 12 | 1 | 0 | 10260.178 | 0.068 | 272 | 503.562 | 0.002 | 8 | 3690.21 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.35 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.643 | 0.003 | 12 | 7853.631 | 0.091 | 364 | 6657.425 | 0.005 | 30 | 1094.222 | 0.012 | 72 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.621 | 0.001 | 2 | 4392.93 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 1 | 1942.03 | 0.03 | 0.6 | 40936.5 | 0.5 | 0.5 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.164 | 0.164 | 328
100 | 1486 | 0 | 2 | 0 | 1262.054 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1451.255 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1313.76 | 0.06 | 720 | 3066.7 | 0.06 | 720 | 1320.65 | 0.029 | 43.5 | 1458.465 | 0.007 | 10.5 | 2 | 0 | 10260.246 | 0.068 | 272 | 503.564 | 0.002 | 8 | 3690.29 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.38 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.646 | 0.003 | 12 | 7853.692 | 0.061 | 244 | 6657.429 | 0.004 | 24 | 1094.235 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.622 | 0.001 | 2 | 4393.02 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 2 | 1942.057 | 0.027 | 0.54 | 40936.91 | 0.41 | 0.41 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.279 | 0.115 | 230
200 | 1487.5 | 0 | 3 | 0 | 1262.061 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1451.262 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1313.82 | 0.06 | 720 | 3066.76 | 0.06 | 720 | 1320.678 | 0.028 | 42 | 1458.472 | 0.007 | 10.5 | 3 | 0 | 10260.314 | 0.068 | 272 | 503.566 | 0.002 | 8 | 3690.37 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.41 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.649 | 0.003 | 12 | 7853.753 | 0.061 | 244 | 6657.433 | 0.004 | 24 | 1094.248 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.623 | 0.001 | 2 | 4393.11 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 3 | 1942.084 | 0.027 | 0.54 | 40937.32 | 0.41 | 0.41 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.4 | 0.121 | 242
210 | 1379 | 0 | 4 | 0 | 1262.067 | 0.006 | 660 | 1 | 0 | 1451.269 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1313.87 | 0.05 | 600 | 3066.82 | 0.06 | 720 | 1320.705 | 0.027 | 40.5 | 1458.479 | 0.007 | 10.5 | 4 | 0 | 10260.352 | 0.038 | 152 | 503.568 | 0.002 | 8 | 3690.45 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.44 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.652 | 0.003 | 12 | 7853.814 | 0.061 | 244 | 6657.437 | 0.004 | 24 | 1094.261 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.624 | 0.001 | 2 | 4393.2 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 4 | 1942.109 | 0.025 | 0.5 | 40937.73 | 0.41 | 0.41 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.5 | 0.1 | 200
210 | 1379 | 0 | 5 | 0 | 1262.073 | 0.006 | 660 | 1 | 0 | 1451.276 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1313.92 | 0.05 | 600 | 3066.88 | 0.06 | 720 | 1320.732 | 0.027 | 40.5 | 1458.486 | 0.007 | 10.5 | 5 | 0 | 10260.39 | 0.038 | 152 | 503.57 | 0.002 | 8 | 3690.53 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.47 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.655 | 0.003 | 12 | 7853.875 | 0.061 | 244 | 6657.441 | 0.004 | 24 | 1094.274 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.625 | 0.001 | 2 | 4393.29 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 5 | 1942.134 | 0.025 | 0.5 | 40938.14 | 0.41 | 0.41 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.66 | 0.16 | 320
200 | 1489 | 0 | 6 | 0 | 1262.08 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1451.283 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1313.98 | 0.06 | 720 | 3066.94 | 0.06 | 720 | 1320.759 | 0.027 | 40.5 | 1458.493 | 0.007 | 10.5 | 6 | 0 | 10260.458 | 0.068 | 272 | 503.572 | 0.002 | 8 | 3690.61 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.5 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.658 | 0.003 | 12 | 7853.936 | 0.061 | 244 | 6657.445 | 0.004 | 24 | 1094.287 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.626 | 0.001 | 2 | 4393.38 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 6 | 1942.16 | 0.026 | 0.52 | 40938.59 | 0.45 | 0.45 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.8 | 0.14 | 280
200 | 1472.5 | 0 | 7 | 0 | 1262.087 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1451.29 | 0.007 | 770 | 1 | 0 | 1314.04 | 0.06 | 720 | 3067 | 0.06 | 720 | 1320.794 | 0.035 | 52.5 | 1458.503 | 0.01 | 15 | 7 | 0 | 10260.526 | 0.068 | 272 | 503.574 | 0.002 | 8 | 3690.69 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.53 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.661 | 0.003 | 12 | 7853.997 | 0.061 | 244 | 6657.449 | 0.004 | 24 | 1094.3 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.627 | 0.001 | 2 | 4393.47 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 7 | 1942.194 | 0.034 | 0.68 | 40939.21 | 0.62 | 0.62 | 54.62 | 0 | 0 | 3609.985 | 0.185 | 370
180 | 1691 | 0 | 8 | 0 | 1262.095 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1451.298 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1314.11 | 0.07 | 840 | 3067.07 | 0.07 | 840 | 1320.831 | 0.037 | 55.5 | 1458.512 | 0.009 | 13.5 | 8 | 0 | 10260.624 | 0.098 | 392 | 503.576 | 0.002 | 8 | 3690.77 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.56 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.664 | 0.003 | 12 | 7854.088 | 0.091 | 364 | 6657.453 | 0.004 | 24 | 1094.313 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.628 | 0.001 | 2 | 4393.56 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 8 | 1942.23 | 0.036 | 0.72 | 40939.79 | 0.58 | 0.58 | 54.62 | 0 | 0 | 3610.16 | 0.175 | 350
160 | 1909.5 | 0 | 9 | 0 | 1262.104 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.307 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.19 | 0.08 | 960 | 3067.15 | 0.08 | 960 | 1320.869 | 0.038 | 57 | 1458.521 | 0.009 | 13.5 | 9 | 0 | 10260.745 | 0.121 | 484 | 503.578 | 0.002 | 8 | 3690.857 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.59 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.667 | 0.003 | 12 | 7854.209 | 0.121 | 484 | 6657.457 | 0.004 | 24 | 1094.326 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.629 | 0.001 | 2 | 4393.65 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 9 | 1942.266 | 0.036 | 0.72 | 40940.37 | 0.58 | 0.58 | 54.62 | 0 | 0 | 3610.322 | 0.162 | 324
150 | 2024 | 0 | 10 | 0 | 1262.113 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.317 | 0.01 | 1100 | 1 | 0 | 1314.27 | 0.08 | 960 | 3067.24 | 0.09 | 1080 | 1320.904 | 0.035 | 52.5 | 1458.53 | 0.009 | 13.5 | 10 | 0 | 10260.866 | 0.121 | 484 | 503.58 | 0.002 | 8 | 3690.944 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.62 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.67 | 0.003 | 12 | 7854.36 | 0.151 | 604 | 6657.461 | 0.004 | 24 | 1094.339 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.63 | 0.001 | 2 | 4393.74 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 10 | 1942.299 | 0.033 | 0.66 | 40940.95 | 0.58 | 0.58 | 54.62 | 0 | 0 | 3610.56 | 0.238 | 476
150 | 2019.5 | 0 | 11 | 0 | 1262.122 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.327 | 0.01 | 1100 | 1 | 0 | 1314.35 | 0.08 | 960 | 3067.33 | 0.09 | 1080 | 1320.94 | 0.036 | 54 | 1458.541 | 0.011 | 16.5 | 11 | 0 | 10260.987 | 0.121 | 484 | 503.582 | 0.002 | 8 | 3691.031 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.65 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.673 | 0.003 | 12 | 7854.511 | 0.151 | 604 | 6657.465 | 0.004 | 24 | 1094.352 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.631 | 0.001 | 2 | 4393.83 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 11 | 1942.333 | 0.034 | 0.68 | 40941.61 | 0.66 | 0.66 | 54.62 | 0 | 0 | 3610.765 | 0.205 | 410
150 | 2015 | 0 | 12 | 0 | 1262.131 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.337 | 0.01 | 1100 | 1 | 0 | 1314.43 | 0.08 | 960 | 3067.42 | 0.09 | 1080 | 1320.98 | 0.04 | 60 | 1458.551 | 0.01 | 15 | 12 | 0 | 10261.108 | 0.121 | 484 | 503.584 | 0.002 | 8 | 3691.118 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.68 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.676 | 0.003 | 12 | 7854.662 | 0.151 | 604 | 6657.469 | 0.004 | 24 | 1094.365 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.632 | 0.001 | 2 | 4393.92 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 12 | 1942.371 | 0.038 | 0.76 | 40942.23 | 0.62 | 0.62 | 54.62 | 0 | 0 | 3610.96 | 0.195 | 390
160 | 1902 | 0 | 13 | 0 | 1262.14 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.346 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.51 | 0.08 | 960 | 3067.5 | 0.08 | 960 | 1321.021 | 0.041 | 61.5 | 1458.562 | 0.011 | 16.5 | 13 | 0 | 10261.229 | 0.121 | 484 | 503.586 | 0.002 | 8 | 3691.205 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.71 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.679 | 0.003 | 12 | 7854.783 | 0.121 | 484 | 6657.473 | 0.004 | 24 | 1094.378 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.633 | 0.001 | 2 | 4394.01 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 13 | 1942.41 | 0.039 | 0.78 | 40942.89 | 0.66 | 0.66 | 54.62 | 0 | 0 | 3611.18 | 0.22 | 440
140 | 2126.5 | 0 | 14 | 0 | 1262.149 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.357 | 0.011 | 1210 | 1 | 0 | 1314.59 | 0.08 | 960 | 3067.6 | 0.1 | 1200 | 1321.061 | 0.04 | 60 | 1458.571 | 0.009 | 13.5 | 14 | 0 | 10261.35 | 0.121 | 484 | 503.588 | 0.002 | 8 | 3691.292 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.74 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.682 | 0.003 | 12 | 7854.964 | 0.181 | 724 | 6657.477 | 0.004 | 24 | 1094.391 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.634 | 0.001 | 2 | 4394.1 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 14 | 1942.448 | 0.038 | 0.76 | 40943.47 | 0.58 | 0.58 | 54.62 | 0 | 0 | 3611.38 | 0.2 | 400
150 | 2016.5 | 0 | 15 | 0 | 1262.158 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.367 | 0.01 | 1100 | 1 | 0 | 1314.67 | 0.08 | 960 | 3067.69 | 0.09 | 1080 | 1321.101 | 0.04 | 60 | 1458.58 | 0.009 | 13.5 | 15 | 0 | 10261.471 | 0.121 | 484 | 503.59 | 0.002 | 8 | 3691.379 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.77 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.685 | 0.003 | 12 | 7855.115 | 0.151 | 604 | 6657.481 | 0.004 | 24 | 1094.404 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.635 | 0.001 | 2 | 4394.19 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 15 | 1942.486 | 0.038 | 0.76 | 40944.05 | 0.58 | 0.58 | 54.62 | 0 | 0 | 3611.56 | 0.18 | 360
160 | 1903.5 | 0 | 16 | 0 | 1262.167 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.376 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.75 | 0.08 | 960 | 3067.77 | 0.08 | 960 | 1321.14 | 0.039 | 58.5 | 1458.592 | 0.012 | 18 | 16 | 0 | 10261.592 | 0.121 | 484 | 503.592 | 0.002 | 8 | 3691.466 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.8 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.688 | 0.003 | 12 | 7855.236 | 0.121 | 484 | 6657.485 | 0.004 | 24 | 1094.417 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.636 | 0.001 | 2 | 4394.28 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 16 | 1942.523 | 0.037 | 0.74 | 40944.79 | 0.74 | 0.74 | 54.62 | 0 | 0 | 3611.745 | 0.185 | 370
160 | 1905 | 0 | 17 | 0 | 1262.176 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.385 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.83 | 0.08 | 960 | 3067.85 | 0.08 | 960 | 1321.179 | 0.039 | 58.5 | 1458.603 | 0.011 | 16.5 | 17 | 0 | 10261.713 | 0.121 | 484 | 503.594 | 0.002 | 8 | 3691.553 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.83 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.691 | 0.003 | 12 | 7855.357 | 0.121 | 484 | 6657.489 | 0.004 | 24 | 1094.43 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.637 | 0.001 | 2 | 4394.37 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 17 | 1942.56 | 0.037 | 0.74 | 40945.45 | 0.66 | 0.66 | 54.62 | 0 | 0 | 3611.96 | 0.215 | 430
160 | 1900.5 | 0 | 18 | 0 | 1262.185 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.394 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.91 | 0.08 | 960 | 3067.93 | 0.08 | 960 | 1321.22 | 0.041 | 61.5 | 1458.615 | 0.012 | 18 | 18 | 0 | 10261.834 | 0.121 | 484 | 503.596 | 0.002 | 8 | 3691.64 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.86 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.694 | 0.003 | 12 | 7855.478 | 0.121 | 484 | 6657.493 | 0.004 | 24 | 1094.443 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.638 | 0.001 | 2 | 4394.46 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 18 | 1942.599 | 0.039 | 0.78 | 40946.19 | 0.74 | 0.74 | 54.62 | 0 | 0 | 3612.16 | 0.2 | 400
160 | 1897.5 | 0 | 19 | 0 | 1262.194 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.403 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1314.99 | 0.08 | 960 | 3068.01 | 0.08 | 960 | 1321.262 | 0.042 | 63 | 1458.628 | 0.013 | 19.5 | 19 | 0 | 10261.955 | 0.121 | 484 | 503.598 | 0.002 | 8 | 3691.727 | 0.087 | 348 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.89 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.697 | 0.003 | 12 | 7855.599 | 0.121 | 484 | 6657.497 | 0.004 | 24 | 1094.456 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.639 | 0.001 | 2 | 4394.55 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 19 | 1942.639 | 0.04 | 0.8 | 40946.98 | 0.79 | 0.79 | 54.62 | 0 | 0 | 3612.36 | 0.2 | 400
180 | 1671.5 | 0 | 20 | 0 | 1262.202 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1451.411 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1315.06 | 0.07 | 840 | 3068.08 | 0.07 | 840 | 1321.308 | 0.046 | 69 | 1458.641 | 0.013 | 19.5 | 20 | 0 | 10262.053 | 0.098 | 392 | 503.6 | 0.002 | 8 | 3691.807 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.92 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7 | 0.003 | 12 | 7855.69 | 0.091 | 364 | 6657.501 | 0.004 | 24 | 1094.469 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.64 | 0.001 | 2 | 4394.64 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 20 | 1942.683 | 0.044 | 0.88 | 40947.81 | 0.83 | 0.83 | 54.62 | 0 | 0 | 3612.58 | 0.22 | 440
160 | 1882.5 | 0 | 21 | 0 | 1262.211 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.42 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1315.14 | 0.08 | 960 | 3068.16 | 0.08 | 960 | 1321.358 | 0.05 | 75 | 1458.656 | 0.015 | 22.5 | 21 | 0 | 10262.181 | 0.128 | 512 | 503.602 | 0.002 | 8 | 3691.887 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.95 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.703 | 0.003 | 12 | 7855.811 | 0.121 | 484 | 6657.505 | 0.004 | 24 | 1094.482 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.641 | 0.001 | 2 | 4394.73 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 21 | 1942.731 | 0.048 | 0.96 | 40948.76 | 0.95 | 0.95 | 54.62 | 0 | 0 | 3612.76 | 0.18 | 360
630 | 1988 | 0 | 22 | 0 | 1262.22 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1451.43 | 0.01 | 1100 | 1 | 0 | 1315.21 | 0.07 | 840 | 3068.22 | 0.06 | 720 | 1321.411 | 0.053 | 79.5 | 1458.671 | 0.015 | 22.5 | 22 | 0 | 10262.279 | 0.098 | 392 | 503.604 | 0.002 | 8 | 3691.967 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1264.98 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.706 | 0.003 | 12 | 7855.872 | 0.061 | 244 | 6657.509 | 0.004 | 24 | 1094.495 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.642 | 0.001 | 2 | 4394.82 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 22 | 1942.782 | 0.051 | 1.02 | 40949.67 | 0.91 | 0.91 | 54.62 | 0 | 0 | 3613.06 | 0.3 | 600
290 | 1787.5 | 0 | 23 | 0 | 1262.228 | 0.008 | 880 | 1 | 0 | 1451.439 | 0.009 | 990 | 1 | 0 | 1315.27 | 0.06 | 720 | 3068.3 | 0.08 | 960 | 1321.454 | 0.043 | 64.5 | 1458.683 | 0.012 | 18 | 23 | 0 | 10262.347 | 0.068 | 272 | 503.606 | 0.002 | 8 | 3692.047 | 0.08 | 320 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1265.01 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.709 | 0.003 | 12 | 7855.993 | 0.121 | 484 | 6657.513 | 0.004 | 24 | 1094.508 | 0.013 | 78 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.643 | 0.001 | 2 | 4394.91 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 23 | 1942.823 | 0.041 | 0.82 | 40950.41 | 0.74 | 0.74 | 54.62 | 0 | 0 | 3613.28 | 0.22 | 440
184 | 1428.5 | 0 | 24 | 0 | 1262.2338 | 0.0058 | 638 | 1 | 0 | 1451.4468 | 0.0078 | 858 | 1 | 0 | 1315.32 | 0.05 | 600 | 3068.37 | 0.07 | 800 | 1321.488 | 0.034 | 51 | 1458.694 | 0.011 | 16.5 | 24 | 0 | 10262.405 | 0.058 | 232 | 503.608 | 0.002 | 8 | 3692.107 | 0.06 | 240 | 263.41 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0 | 1265.04 | 0.03 | 120 | 8.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.712 | 0.003 | 12 | 7856.077 | 0.084 | 336 | 6657.517 | 0.004 | 24 | 1094.519 | 0.011 | 66 | 1253.31 | 0 | 0 | 297.644 | 0.001 | 2 | 4395 | 0.09 | 360 | 346.41 | 0 | 0 | 24 | 1942.85 | 0.027 | 0.54 | 40951 | 0.59 | 0.59 | 54.62 | 0 | 0 | 3613.42 | 0.14 | 280
4538 | 42353 | 0 |  | 0 |  | 0.1938 | 21318 | 24 | 0 |  | 0.2068 | 22748 | 24 | 0 |  | 1.68 | 20160 |  | 1.8 | 21560 |  | 0.898 | 1347 | 0 | 0.244 | 366 |  | 0 |  | 2.295 | 9180 |  | 0.048 | 192 |  | 1.977 | 7908 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.72 | 2880 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.072 | 288 |  | 2.537 | 10148 |  | 0.097 | 582 |  | 0.309 | 1854 |  | 0 | 0 |  | 0.024 | 48 |  | 2.16 | 8640 |  | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 17 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 4.42 | 8840
Зам.директора по энергетике Д.И.Базык