## Режимный день за 20.12.2023г.
РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20.12.2023г. | [8 empty] | Лесновское МУП ЖКХ
ПС "ЭЛАСТИК"
|  |  |  | Истье-Парская |  |  | Щелухово-Эластик |  |  | Фидер № 13 РП-21 (Шиловский РЭС) |  |  | Фидер № 14 РП-21 (Шиловский РЭС) |  |  | Фидер № 7 с РП-21 |  |  |  | Фидер № 1 (Лесновское МУП ЖКХ) |  |  | Фидер № 2 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 3(ООО"Стройполимер") |  |  | Фидер № 4 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 5 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 6 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 7 (ООО "Ока-пласт") |  |  | Фидер № 8 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 9 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК" ООО "Девелопмент Групп") |  |  |  | Фидер № 10 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 11 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК" ООО "Девелопмент Групп") |  |  | Фидер № 12 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 13 (Лесновское МУП ЖКХ) |  |  | Фидер № 14 (Лесновское МУП ЖКХ) |  |  | Фидер № 15 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 16 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") АО "БХЗ Имени 50-летия СССР" |  |  | Фидер № 17 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  | Фидер № 18(ООО"Стройполимер") |  |  | Фидер № 19 (ФГУП ЗСВ "ЭЛАСТИК") |  |  |  | ЗТП № 1066 Зеленый Бор |  |  |  | ЗТП №1599 Чернореченское лесничество |  |  |  | ЗТП № 1064 Липецкое лесничество
Завод | Лесновское | Время | Номера положений | ВВОД 1 |  |  | ВВОД 2 | [8 empty] | ФИД.7 |  |  | Время | ФИД.1 |  |  | ФИД.2 |  |  | ФИД.3 |  |  | ФИД.4 |  |  | ФИД.5 |  |  | ФИД.6 |  |  | ФИД.7 |  |  | ФИД.8 |  |  | ФИД.9 |  |  | Время | ФИД.10 |  |  | ФИД.11 |  |  | ФИД.12 |  |  | ФИД.13 |  |  | ФИД.14 |  |  | ФИД.15 |  |  | ФИД.16 |  |  | ФИД.17 |  |  | ФИД.18 |  |  | ФИД.19 |  |  | Время | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13 |  |  |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.14 |  |  |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13
Основная | МУП | (час) | анцапф силовых | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | (час) | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | (час) | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | К= |  |  | (час) | К= |  |  |  | К= |  |  |  | К=
площадка | ЖКХ |  | трансформаторов | 110000 |  |  | 110000 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  | 2000 |  |  | 8000 |  |  |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход |  | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход |  | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход | Показание счетчика |  | Расход |  | Показание счетчика |  | Расход |  | Показание счетчика |  | Расход |  | Показание счетчика |  | Расход
[6 empty] | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  | кВт.ч |  |  |  | кВт.ч |  |  |  | кВт.ч |  |  |  | кВт.ч
|  | 0 |  | 1588.26 |  |  | 1808.76 | [8 empty] | 8072.25 |  |  | 0 | [27 empty] | 0
396 | 2328 | 1 |  | 1588.271 | 0.011 | 1166 | 1808.772 | 0.012 | 1276 | 3117.917 | 0.067 | 100 | 1791.849 | 0.009 | 14 | 8072.42 | 0.17 | 339 | 1 | 15041.34 | 0.21 | 840 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.39 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2396.98 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.45 | 0.01 | 80 | 1 | 154.87 | 0 | 0 | 277.63 | 0.02 | 160 | 267.694 | 0.004 | 16 | 11127.47 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.6 | 0.02 | 120 | 1504.58 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.32 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 1 | 2534.03 | 0.02 | 0.4 | 0 | 58603.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2352 | 2 |  | 1588.282 | 0.011 | 1166 | 1808.784 | 0.012 | 1298 | 3117.982 | 0.065 | 98 | 1791.858 | 0.009 | 14 | 8072.582 | 0.162 | 323 | 2 | 15041.52 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.51 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.02 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.46 | 0.01 | 80 | 2 | 154.87 | 0 | 0 | 277.65 | 0.02 | 160 | 267.698 | 0.004 | 16 | 11127.6 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.62 | 0.02 | 120 | 1504.6 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.39 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 2 | 2534.05 | 0.02 | 0.39 | 0 | 58604.38 | 0.67 | 0.67 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2353 | 3 |  | 1588.293 | 0.011 | 1188 | 1808.796 | 0.012 | 1276 | 3118.047 | 0.065 | 97 | 1791.867 | 0.009 | 14 | 8072.741 | 0.159 | 317 | 3 | 15041.7 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.63 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.06 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.47 | 0.01 | 80 | 3 | 154.87 | 0 | 0 | 277.67 | 0.02 | 160 | 267.702 | 0.004 | 16 | 11127.73 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.64 | 0.02 | 120 | 1504.62 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.46 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 3 | 2534.07 | 0.02 | 0.39 | 0 | 58604.94 | 0.56 | 0.56 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2374 | 4 | Т-1(9), Т-2(1) | 1588.304 | 0.011 | 1188 | 1808.808 | 0.012 | 1298 | 3118.113 | 0.066 | 99 | 1791.876 | 0.009 | 14 | 8072.898 | 0.157 | 314 | 4 | 15041.88 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.75 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.1 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.48 | 0.01 | 80 | 4 | 154.87 | 0 | 0 | 277.69 | 0.02 | 160 | 267.706 | 0.004 | 16 | 11127.86 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.66 | 0.02 | 120 | 1504.64 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.53 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 4 | 2534.09 | 0.02 | 0.39 | 0 | 58605.48 | 0.54 | 0.54 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2376 | 5 |  | 1588.315 | 0.011 | 1188 | 1808.82 | 0.012 | 1298 | 3118.177 | 0.064 | 96 | 1791.885 | 0.009 | 14 | 8073.056 | 0.158 | 315 | 5 | 15042.06 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.87 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.14 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.49 | 0.01 | 80 | 5 | 154.87 | 0 | 0 | 277.71 | 0.02 | 160 | 267.71 | 0.004 | 16 | 11127.99 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.68 | 0.02 | 120 | 1504.66 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.6 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 5 | 2534.11 | 0.02 | 0.39 | 0 | 58606.03 | 0.55 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2386 | 6 |  | 1588.326 | 0.011 | 1188 | 1808.832 | 0.012 | 1320 | 3118.249 | 0.072 | 108 | 1791.894 | 0.009 | 14 | 8073.228 | 0.172 | 343 | 6 | 15042.24 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6227.96 | 0.09 | 360 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.18 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.5 | 0.01 | 80 | 6 | 154.87 | 0 | 0 | 277.73 | 0.02 | 160 | 267.714 | 0.004 | 16 | 11128.12 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.7 | 0.02 | 120 | 1504.68 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.67 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 6 | 2534.131 | 0.021 | 0.41 | 0 | 58606.56 | 0.53 | 0.53 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2566 | 7 |  | 1588.338 | 0.012 | 1276 | 1808.845 | 0.013 | 1430 | 3118.332 | 0.083 | 125 | 1791.905 | 0.011 | 16 | 8073.437 | 0.209 | 417 | 7 | 15042.42 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.08 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.22 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.51 | 0.01 | 80 | 7 | 154.87 | 0 | 0 | 277.75 | 0.02 | 160 | 267.718 | 0.004 | 16 | 11128.255 | 0.135 | 540 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.72 | 0.02 | 120 | 1504.7 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.74 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 7 | 2534.153 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58607.11 | 0.55 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2843 | 8 |  | 1588.351 | 0.013 | 1430 | 1808.859 | 0.014 | 1562 | 3118.421 | 0.089 | 134 | 1791.916 | 0.011 | 17 | 8073.665 | 0.228 | 455 | 8 | 15042.63 | 0.21 | 840 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.2 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.26 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.52 | 0.01 | 80 | 8 | 154.87 | 0 | 0 | 277.77 | 0.02 | 160 | 267.722 | 0.004 | 16 | 11128.406 | 0.151 | 604 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.74 | 0.02 | 120 | 1504.72 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.81 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 8 | 2534.175 | 0.022 | 0.44 | 0 | 58607.86 | 0.75 | 0.75 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3482 | 9 | Т-1(9), Т-2(1) | 1588.366 | 0.015 | 1672 | 1808.877 | 0.018 | 1958 | 3118.511 | 0.09 | 135 | 1791.925 | 0.009 | 14 | 8073.9 | 0.235 | 470 | 9 | 15042.93 | 0.3 | 1200 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.32 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.3 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.53 | 0.01 | 80 | 9 | 154.87 | 0 | 0 | 277.79 | 0.02 | 160 | 267.726 | 0.004 | 16 | 11128.587 | 0.181 | 724 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.76 | 0.02 | 120 | 1504.74 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.88 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 9 | 2534.198 | 0.023 | 0.45 | 0 | 58608.5 | 0.64 | 0.64 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3619 | 10 |  | 1588.382 | 0.016 | 1716 | 1808.896 | 0.019 | 2046 | 3118.596 | 0.085 | 128 | 1791.935 | 0.01 | 15 | 8074.135 | 0.235 | 469 | 10 | 15043.2 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.47 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.34 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.54 | 0.01 | 80 | 10 | 154.87 | 0 | 0 | 277.81 | 0.02 | 160 | 267.73 | 0.004 | 16 | 11128.773 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.78 | 0.02 | 120 | 1504.76 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7107.95 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 10 | 2534.22 | 0.022 | 0.44 | 0 | 58609.08 | 0.58 | 0.58 | 0 | 59 | 0 | 0
516 | 3735 | 11 |  | 1588.398 | 0.016 | 1760 | 1808.915 | 0.019 | 2112 | 3118.677 | 0.081 | 121 | 1791.945 | 0.01 | 15 | 8074.368 | 0.233 | 466 | 11 | 15043.47 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.62 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.38 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.55 | 0.01 | 80 | 11 | 154.87 | 0 | 0 | 277.83 | 0.02 | 160 | 267.734 | 0.004 | 16 | 11128.959 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.82 | 0.04 | 240 | 1504.78 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.02 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 11 | 2534.242 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58609.67 | 0.59 | 0.59 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3713 | 12 |  | 1588.414 | 0.016 | 1716 | 1808.934 | 0.019 | 2134 | 3118.759 | 0.082 | 123 | 1791.954 | 0.009 | 15 | 8074.6 | 0.232 | 464 | 12 | 15043.74 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.77 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.42 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.56 | 0.01 | 80 | 12 | 154.87 | 0 | 0 | 277.85 | 0.02 | 160 | 267.738 | 0.004 | 16 | 11129.145 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.84 | 0.02 | 120 | 1504.8 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.09 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 12 | 2534.264 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58610.24 | 0.57 | 0.57 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3615 | 13 |  | 1588.429 | 0.015 | 1672 | 1808.953 | 0.019 | 2068 | 3118.832 | 0.073 | 109 | 1791.963 | 0.009 | 13 | 8074.826 | 0.226 | 451 | 13 | 15044.01 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6228.89 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.46 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.57 | 0.01 | 80 | 13 | 154.87 | 0 | 0 | 277.87 | 0.02 | 160 | 267.742 | 0.004 | 16 | 11129.331 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.86 | 0.02 | 120 | 1504.82 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.16 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 13 | 2534.285 | 0.021 | 0.41 | 0 | 58610.78 | 0.54 | 0.54 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3728 | 14 |  | 1588.445 | 0.016 | 1738 | 1808.972 | 0.019 | 2112 | 3118.904 | 0.072 | 108 | 1791.972 | 0.009 | 14 | 8075.046 | 0.22 | 439 | 14 | 15044.28 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.04 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.5 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.58 | 0.01 | 80 | 14 | 154.87 | 0 | 0 | 277.89 | 0.02 | 160 | 267.746 | 0.004 | 16 | 11129.517 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.88 | 0.02 | 120 | 1504.84 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.23 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 14 | 2534.306 | 0.021 | 0.41 | 0 | 58611.31 | 0.53 | 0.53 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3529 | 15 |  | 1588.46 | 0.015 | 1650 | 1808.99 | 0.018 | 2002 | 3118.977 | 0.073 | 110 | 1791.981 | 0.009 | 14 | 8075.269 | 0.223 | 446 | 15 | 15044.55 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.19 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.54 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.59 | 0.01 | 80 | 15 | 154.87 | 0 | 0 | 277.91 | 0.02 | 160 | 267.75 | 0.004 | 16 | 11129.703 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.9 | 0.02 | 120 | 1504.86 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.3 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 15 | 2534.327 | 0.021 | 0.41 | 0 | 58611.8 | 0.49 | 0.49 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3326 | 16 |  | 1588.475 | 0.015 | 1628 | 1809.007 | 0.017 | 1826 | 3119.052 | 0.075 | 112 | 1791.991 | 0.01 | 15 | 8075.501 | 0.232 | 463 | 16 | 15044.82 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.31 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.58 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.6 | 0.01 | 80 | 16 | 154.87 | 0 | 0 | 277.93 | 0.02 | 160 | 267.754 | 0.004 | 16 | 11129.889 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.92 | 0.02 | 120 | 1504.88 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.37 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 16 | 2534.348 | 0.021 | 0.41 | 0 | 58612.33 | 0.53 | 0.53 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3101 | 17 |  | 1588.493 | 0.018 | 1980 | 1809.018 | 0.011 | 1254 | 3119.128 | 0.076 | 114 | 1792.004 | 0.013 | 19 | 8075.751 | 0.25 | 499 | 17 | 15045.09 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.46 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.62 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.61 | 0.01 | 80 | 17 | 154.87 | 0 | 0 | 277.95 | 0.02 | 160 | 267.758 | 0.004 | 16 | 11130.075 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.94 | 0.02 | 120 | 1504.9 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.44 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 17 | 2534.369 | 0.021 | 0.42 | 0 | 58613.05 | 0.72 | 0.72 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 3032 | 18 | Т-1(9), Т-2(1) | 1588.515 | 0.022 | 2442 | 1809.025 | 0.007 | 726 | 3119.205 | 0.077 | 116 | 1792.017 | 0.013 | 19 | 8076.01 | 0.259 | 517 | 18 | 15045.36 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.58 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.66 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.62 | 0.01 | 80 | 18 | 154.87 | 0 | 0 | 277.97 | 0.02 | 160 | 267.762 | 0.004 | 16 | 11130.261 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.96 | 0.02 | 120 | 1504.92 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.51 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 18 | 2534.39 | 0.021 | 0.42 | 0 | 58613.79 | 0.74 | 0.74 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2974 | 19 |  | 1588.534 | 0.019 | 2112 | 1809.034 | 0.009 | 1012 | 3119.292 | 0.087 | 130 | 1792.03 | 0.013 | 19 | 8076.274 | 0.264 | 527 | 19 | 15045.63 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.73 | 0.15 | 600 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.7 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.63 | 0.01 | 80 | 19 | 154.87 | 0 | 0 | 277.99 | 0.02 | 160 | 267.766 | 0.004 | 16 | 11130.447 | 0.186 | 744 | 7058.22 | 0 | 0 | 1402.98 | 0.02 | 120 | 1504.94 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.58 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 19 | 2534.412 | 0.022 | 0.44 | 0 | 58614.53 | 0.74 | 0.74 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2870 | 20 |  | 1588.551 | 0.017 | 1826 | 1809.045 | 0.011 | 1188 | 3119.375 | 0.083 | 125 | 1792.043 | 0.013 | 19 | 8076.538 | 0.264 | 527 | 20 | 15045.9 | 0.27 | 1080 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.85 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.74 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.64 | 0.01 | 80 | 20 | 154.87 | 0 | 0 | 278.01 | 0.02 | 160 | 267.77 | 0.004 | 16 | 11130.603 | 0.156 | 624 | 7058.22 | 0 | 0 | 1403 | 0.02 | 120 | 1504.96 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.65 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 20 | 2534.434 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58615.26 | 0.73 | 0.73 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2887 | 21 |  | 1588.568 | 0.017 | 1826 | 1809.056 | 0.011 | 1210 | 3119.462 | 0.087 | 130 | 1792.056 | 0.013 | 19 | 8076.795 | 0.257 | 514 | 21 | 15046.14 | 0.24 | 960 | 554.02 | 0 | 0 | 6229.97 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.78 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.65 | 0.01 | 80 | 21 | 154.87 | 0 | 0 | 278.03 | 0.02 | 160 | 267.774 | 0.004 | 16 | 11130.759 | 0.156 | 624 | 7058.22 | 0 | 0 | 1403.02 | 0.02 | 120 | 1504.98 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.72 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 21 | 2534.456 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58615.98 | 0.72 | 0.72 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2874 | 22 |  | 1588.584 | 0.016 | 1804 | 1809.067 | 0.011 | 1210 | 3119.543 | 0.081 | 122 | 1792.068 | 0.012 | 18 | 8077.04 | 0.245 | 489 | 22 | 15046.35 | 0.21 | 840 | 554.02 | 0 | 0 | 6230.09 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.82 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.66 | 0.01 | 80 | 22 | 154.87 | 0 | 0 | 278.05 | 0.02 | 160 | 267.778 | 0.004 | 16 | 11130.915 | 0.156 | 624 | 7058.22 | 0 | 0 | 1403.04 | 0.02 | 120 | 1505 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.79 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 22 | 2534.478 | 0.022 | 0.43 | 0 | 58616.69 | 0.71 | 0.71 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2647 | 23 |  | 1588.599 | 0.015 | 1672 | 1809.077 | 0.01 | 1100 | 3119.614 | 0.071 | 106 | 1792.079 | 0.011 | 17 | 8077.255 | 0.215 | 430 | 23 | 15046.53 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6230.21 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.86 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.67 | 0.01 | 80 | 23 | 154.87 | 0 | 0 | 278.07 | 0.02 | 160 | 267.782 | 0.004 | 16 | 11131.071 | 0.156 | 624 | 7058.22 | 0 | 0 | 1403.06 | 0.02 | 120 | 1505.02 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.86 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 23 | 2534.498 | 0.02 | 0.4 | 0 | 58617.35 | 0.66 | 0.66 | 0 | 59 | 0 | 0
396 | 2478 | 24 |  | 1588.613 | 0.014 | 1562 | 1809.0862 | 0.0092 | 1034 | 3119.684 | 0.07 | 103 | 1792.093 | 0.014 | 17 | 8077.442 | 0.187 | 375 | 24 | 15046.71 | 0.18 | 720 | 554.02 | 0 | 0 | 6230.33 | 0.12 | 480 | 299.97 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0 | 2397.9 | 0.04 | 160 | 8.32 | 0 | 0 | 204.68 | 0.01 | 80 | 24 | 154.87 | 0 | 0 | 278.09 | 0.02 | 160 | 267.786 | 0.004 | 16 | 11131.201 | 0.13 | 520 | 7058.22 | 0 | 0 | 1403.08 | 0.02 | 120 | 1505.04 | 0.02 | 20 | 304.28 | 0 | 0 | 7108.93 | 0.07 | 280 | 353.52 | 0 | 0 | 24 | 2534.518 | 0.02 | 0.4 | 0 | 58618 | 0.65 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0
9624 | 71188 |  |  |  | 0.353 | 38566 |  | 0.3262 | 35750 |  | 1.834 | 2749 |  | 0.253 | 379 |  | 5.192 | 10369 |  |  | 5.58 | 22320 |  | 0 | 0 |  | 3.06 | 12240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.96 | 3840 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 1920 |  |  | 0 | 0 |  | 0.48 | 3840 |  | 0.096 | 384 |  | 3.861 | 15444 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 3000 |  | 0.48 | 480 |  | 0 | 0 |  | 1.68 | 6720 |  | 0 | 0 |  |  | 0.508 | 10 | 0 |  | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 0
Зам. директора по энергетике Д.И.Базык

## Щитовая 1
ЩИТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПС "ЭЛАСТИК"
За 20 декабря 2023г.
по Лесновскому МУП ЖКХ
Время | Напряжение |  | Трансформаторы | [6 empty] | Ф И Д Е Р А
| ВВОД 1 | ВВОД 2 | Т 1 | Т 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
часы | Напряжение ВВОД 1: 10кВ; Напряжение ВВОД 2: 10кВ
| КВ | КВ | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А
1 | 10.9 | 11 | 57 | 64 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
2 | 10.9 | 10.9 | 57 | 70 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
3 | 10.9 | 10.9 | 64 | 64 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
4 | 11 | 11 | 63 | 70 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
5 | 11 | 11 | 63 | 69 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
6 | 11 | 11 | 63 | 69 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
7 | 10.9 | 11 | 64 | 77 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
8 | 10.9 | 10.9 | 77 | 84 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
9 | 10.9 | 10.9 | 90 | 104 | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
10 | 10.9 | 10.9 | 90 | 108 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
11 | 10.9 | 10.9 | 91 | 109 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0
12 | 10.9 | 10.9 | 91 | 112 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
13 | 10.9 | 10.9 | 91 | 110 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
14 | 10.9 | 10.9 | 91 | 108 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
15 | 10.9 | 10.9 | 84 | 106 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
16 | 10.9 | 10.9 | 84 | 99 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
17 | 10.9 | 10.9 | 104 | 67 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
18 | 10.9 | 10.9 | 130 | 38 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
19 | 10.9 | 10.9 | 110 | 49 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
20 | 10.9 | 10.9 | 97 | 63 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
21 | 10.9 | 10.9 | 97 | 64 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
22 | 10.9 | 10.9 | 97 | 64 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
23 | 10.9 | 10.9 | 90 | 57 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
24 | 10.9 | 10.9 | 83 | 51 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0
Зам.директора по энергетике Д.И.Базык

## Щитовая 2
ЩИТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
За 20 декабря 2023г.
по Лесновскому МУП ЖКХ
| ТП №1066 (Активная) |  | ТП №1599 (Активная) |  | ТП №1064 (Активная)
| Зеленый Бор |  | Чернореченское лесничество |  | Липецкое лесничество
Время | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13 |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.14 |  | ПС"Эластик" РП-21 ФИД.13
| Напряжение | Ток | Напряжение | Ток | Напряжение | Ток
| трансф. | активный | трансф. | активный | трансф. | активный
| (кВ) | (А) | (кВ) | (А) | (кВ) | (А)
1 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 1.04 | 0.4 | 0
2 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.99 | 0.4 | 0
3 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.82 | 0.4 | 0
4 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0
5 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.81 | 0.4 | 0
6 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0
7 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 0.81 | 0.4 | 0
8 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0
9 | 0.4 | 0.68 | 0.4 | 0.94 | 0.4 | 0
10 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 0.85 | 0.4 | 0
11 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 0.87 | 0.4 | 0
12 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 0.84 | 0.4 | 0
13 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0
14 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0
15 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.72 | 0.4 | 0
16 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0
17 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 1.06 | 0.4 | 0
18 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 1.09 | 0.4 | 0
19 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 1.09 | 0.4 | 0
20 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 1.07 | 0.4 | 0
21 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 1.06 | 0.4 | 0
22 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 1.04 | 0.4 | 0
23 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.97 | 0.4 | 0
24 | 0.4 | 0.59 | 0.4 | 0.96 | 0.4 | 0
Зам.директора по энергетике Д.И.Базык

## Сводная ведомость
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ (СУММАРНАЯ)
За 20 декабря 2023г.
по Лесновскому МУП ЖКХ
часы |  | ПС "Эластик" | ПС "Эластик" | ПС "Эластик" | ПС "Эластик" | ИТОГО:
|  | ГПП | ТП №1066 | ТП-1599 | ТП-1064
|  |  | с.Зеленый | с.Чернореченское | с.Липецкое
|  |  | Бор | лесничество | лесничество
0.00-1.00 | Р1 | 2328 | 0.4 | 0.71 | 0 | 2329.11
1.00-2.00 | Р2 | 2352 | 0.39 | 0.67 | 0 | 2353.06
2.00-3.00 | Р3 | 2353 | 0.39 | 0.56 | 0 | 2353.95
3.00-4.00 | Р4 | 2374 | 0.39 | 0.54 | 0 | 2374.93
4.00-5.00 | Р5 | 2376 | 0.39 | 0.55 | 0 | 2376.94
5.00-6.00 | Р6 | 2386 | 0.41 | 0.53 | 0 | 2386.94
6.00-7.00 | Р7 | 2566 | 0.43 | 0.55 | 0 | 2566.98
7.00-8.00 | Р8 | 2843 | 0.44 | 0.75 | 0 | 2844.19
8.00-9.00 | Р9 | 3482 | 0.45 | 0.64 | 0 | 3483.09
9.00-10.00 | Р10 | 3619 | 0.44 | 0.58 | 0 | 3620.02
10.00-11.00 | Р11 | 3735 | 0.43 | 0.59 | 0 | 3736.02
11.00-12.00 | Р12 | 3713 | 0.43 | 0.57 | 0 | 3714
12.00-13.00 | Р13 | 3615 | 0.41 | 0.54 | 0 | 3615.95
13.00-14.00 | Р14 | 3728 | 0.41 | 0.53 | 0 | 3728.94
14.00-15.00 | Р15 | 3529 | 0.41 | 0.49 | 0 | 3529.9
15.00-16.00 | Р16 | 3326 | 0.41 | 0.53 | 0 | 3326.94
16.00-17.00 | Р17 | 3101 | 0.42 | 0.72 | 0 | 3102.14
17.00-18.00 | Р18 | 3032 | 0.42 | 0.74 | 0 | 3033.16
18.00-19.00 | Р19 | 2974 | 0.44 | 0.74 | 0 | 2975.18
19.00-20.00 | Р20 | 2870 | 0.43 | 0.73 | 0 | 2871.16
20.00-21.00 | Р21 | 2887 | 0.43 | 0.72 | 0 | 2888.15
21.00-22.00 | Р22 | 2874 | 0.43 | 0.71 | 0 | 2875.14
22.00-23.00 | Р23 | 2647 | 0.4 | 0.66 | 0 | 2648.06
23.00-24.00 | Р24 | 2478 | 0.4 | 0.65 | 0 | 2479.05
Суточный расход А сут. |  | 71188 | 10 | 15 | 0 | 71213
эл.энергии
Зам.директора по энергетике Д.И.Базык